**河南省理工中等专业学校**

**2024年宿舍空调维修配件采购项目公告**

河南省理工中等专业学校《2024年宿舍空调维修配件采购》项目位于郑州市茂花路6号，现对该项目进行招标，欢迎符合相应资格条件的公司参加投标。

1. **项目概况与招标范围**：

1、项目名称：河南省理工中等专业学校宿舍空调维修配件采购项目

2、质量要求：合格，符合采购人要求

3、标段划分：本项目为一个标段

4、招标范围：宿舍空调维修配件

5、现场勘查：不统一组织勘查现场

1. **投标人资质要求**：

2.1、投标人须具有独立法人资格；具有有效的企业法人营业执照，经营范围符合法律规定。

2.2、投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单网页打印件或网上截图并加盖供应商公章，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得参与本次活动。

2.3、本项目不允许联合体投标。

2.4、投标人未列入我校不良信誉名单。

**三、规格清单及要求**

**1、** 空调维修配件采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 软连接 | 20（长度20、25） | 个 | 各50个 | 国标 |
| 2 | 风机盘管 | FP-85（左式明装） | 台 | 25 | 国标一线品牌 |
| 3 | FP-85（右式明装） | 台 | 5 | 国标一线品牌 |
| 4 | 控制面板 | 液晶显示 | 个 | 50 | 国标一线品牌 |
| 5 | 阀门（黄铜球阀） | 20 | 个 | 30 | 国标一线品牌 |
| 6 | Y型20 | 个 | 30 | 国标一线品牌 |
| 7 | PVC直结 | 20 | 个 | 80 | 国标一线品牌 |
| 8 | 25 | 个 | 80 | 国标一线品牌 |
| 9 | PVC弯头 | 20 | 个 | 50 | 国标一线品牌 |
| 10 | 25 | 个 | 50 | 国标一线品牌 |
| 11 | PVC管 | DN20 | 米 | 40 | 国标一线品牌 |
| 12 | DN25 | 米 | 40 | 国标一线品牌 |
| 13 | 黑色胶带 |  | 箱 | 2 | 国标 |
| 14 | 空调清洗剂 |  | 箱 | 3 | 国标 |
| 15 | 护套线 | 四芯线1.5 | 盘 | 1 | 国标 |
| 16 | 护套线 | 双芯2.5 | 盘 | 2 | 国标 |
| 17 | 吊丝膨胀管 | M8 | 个 | 120 | 国标 |
| 18 | 螺丝 | M8 | 个 | 50 | 国标 |
| 19 | 保温棉 | 一寸 | 袋 | 2 | 国标 |
| 20 | 保温棉 | 25 | 袋 | 5 | 国标 |
| 21 | 电工胶带 |  | 卷 | 30 | 国标 |
| 22 | 生胶带 |  | 卷 | 50 | 国标 |

**四、投标报价明细表**

1、请投标人根据以上技术要求报价。

投标人：（此处填名称并盖章）

项目名称： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：如表格不够填写可自行加行

投标人授权代表签字：

投标人名称(盖章)：

**2、**参加投标单位制作标书两份（装订密封并加盖骑缝印），标书中需提供公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）复印件并加盖公章。投标单位法人授权书1份，法人身份证复印件1份，被授权人身份证复印件；如是法人直接投标只需提供法人代表身份证及复印件1份。售后服务承诺。

**五、投标人资格的证明文件**

1、投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

2、投标人满足招标文件规定的业绩要求的证明文件。

**六、投标截止期**

投标人应在2024年9月18日11点之前将投标文件递交到河南省理工中等专业学校资产科。过时不候。

七、联系方式

采购人：河南省理工中等专业学校

地址：河南省郑州市茂花路6号

联系人：乔老师 电话：0371-67264622